## ingrosso listino
13 Idraulici
Materiali 2/2016
|  |  | Semestre 01/01/2016 | Semestre 01/07/2016
|  | Unita' di misura | euro | euro
01 | Caldaia in ghisa a pavimento funzionante a gas metano con bruciatore atmosferico resa all'acqua cal. 20.000 completa di pompa, a norma (*) | cad | 1319.19 | 1319.19
02 | Caldaia murale per il riscaldamento e con produzione di acqua calda completa di bruciatore per funzionamento a gas, vaso espansione a circuito chiuso, termostato di regolazione e di blocco, valvole di sicurezza, pompa di circolazione, termometro, potenza termica di max kcal/h 12.000/20.000, a norma (*) | cad | 826.53 | 826.53
03 | Caldaia in ghisa ad elementi particolarmente adatta per funzionamento a gasolio (escluso bruciatore) potenza termica kcal/h 30.000, completa di accessori a norme ISPEL, a norma (*) | cad | 859.36 | 859.36
04 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio (escluso bruciatore), potenza termica kcal/h 100.000 completa di accessori a norme ISPEL, a norma (*) | cad | 2300.62 | 2300.62
05 | Radiatore in ghisa a piastra, tipo a 4 colonne, altezza fino cm 70 | a elemento | 21.95 | 21.95
06 | Radiatore in lamiera di acciaio ad elementi, tipo a 3 colonne, altezza fino a cm 100 | a elemento | 12.09 | 12.09
07 | Radiatore in lamiera di acciaio a piastre convet- trici (senza fiancatina) altezza fino a 70 cm | a elemento | 9.16 | 9.16
08 | Vaso a pavimento (turca) in porcellana vetrifi- cata rettangolare cm 53 x 63 circa (*) | cad | 90.42 | 90.42
09 | Apparecchiatura per vaso a pavimento (turca) con cassetta di lavaggio in plastica, completa di accessori l 14/12, tubo di scarico da incasso in plastica, canotto di raccordo con spartiacque a muro in ottone cromato (*) | cad | 99.19 | 99.19
10 | Vaso in porcellana vetrificato, pianta ovale o poligonale, tipo a cacciata, scarico a pavimento (*) | cad | 80.79 | 80.79
11 | Apparecchiatura per vaso igienico con cassetta di lavaggio ad incasso in plastica, completa di accessori, da l 12, canotto di raccordo per w.c. con rosone a muro in ottone cromato, mazzette per fissaggio. Sedile in plastica con coperchio per w.c. pesante nero con bulloni di fissaggio (*) | cad | 125.63 | 125.63
12 | Lavabo in porcellana vetrificata rettangolare ad angoli smussati o rotondi, cm 62 x 48 circa (*) | cad | 71.14 | 71.14
13 | Apparecchiatura completa per lavabo con due rubinetti Ø di 1/2", con bocca di erogazione al centro combinata con scarico a pistone, sifone a bottiglia Ø di 1" canotto e rosone a muro, due rubinetti di regolaggio sottolavabo Ø di 1/2", zanche di fissaggio a muro, parti in vista cromate (*) | cad | 107.32 | 107.32
14 | Apparecchiatura completa per lavabo, con miscelatore monocomando completo di scarico a pistone, sifone a bottiglia Ø di 1", canotto e rosone a muro due rubinetti di regolaggio Ø di 1/2", zanche di fissaggio a muro, parti in vista cromate (*) | cad | 134.47 | 134.47
15 | Bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale o poligonale da cm 50 x 36 circa (*) | cad | 81.47 | 81.47
16 | Apparecchaitura per bidet con rubinetti a piantana, comando a pistone da 1", sifone a S in ottone cromato da 1", canotto e rosone a muro, due rubinetti di regolaggio a squadra, in ottone cromato da 1/2" (*) | cad | 89.04 | 89.04
17 | Apparecchiatura per bidet con miscelatore monocomando completa di scarico a pistone, sifone a S in ottone cromato da 1", canotto e rosone a muro, due rubinetti di regolaggio a squadra, in ottone cromato da 1/2" (*) | cad | 133.96 | 133.96
18 | Vasca da bagno:
| a) in ghisa porcellanata da cm 170 x 70, rettangolare da rivestire | cad | 417.5 | 417.5
| b) in acciaio spessore 22/10 | cad | 223.46 | 223.46
19 | Gruppo per vasca-doccia, per installazione esterna a parete, completo di doccia a mano e tubo flessibile da m 1, prese excentriche da 1/2" | cad | 68.77 | 68.77
21 | Lavandino in grès porcellanato bianco (fire-clay) a due bacinelle con scolapiatti unito, cm 120 x 50 circa (*) | cad | 255.64 | 255.64
22 | Apparecchiatura per lavandino con gruppo a parte bocca snodata, scarico a due braccia con sifone a bottiglia da 1 e 1/4" in plastica completo di pilettoni in tre pezzi da 1 e 1/4" con tappi e catenelle, con canotto croma- to e rosone, zanche di fissaggio a muro (*) | cad | 85.89 | 85.89
23 | Apparecchiatura per lavandino con miscelatore monocomando, bocca snodata, scarico due braccia con sifone a bottiglia da 1 e 1/4" in plastica, completo di pilettoni in tre pezzi da 1 e 1/4" con tappi e catenelle, con canotto cromato e rosone, zanche di fissaggio a muro (*) | cad | 149.98 | 149.98
24 | Piatto per doccia in porcellana vetrificata cm 75 x 75 (*) |  | 99.93 | 99.93
25 | Apparecchiatura completa per piatto doccia di tipo normale con due rubinetti a maniglia da incasso Ø di 1/2" per erogazione acqua al braccio doccia con soffione Ø 1/2", piletta e sifoide tutto in plastica (*) | cad | 69.18 | 69.18
26 | Tubi di ferro neri comuni del diametro esterno di 1" (F.M.) | m | 4.06 | 4.85
27 | Tubi zincati senza saldatura:
| a) diametro 3/8" | m | 3.36 | 4.07
| b) diametro 1/2" | m | 3.69 | 4.35
| c) diametro 3/4" | m | 4.29 | 5.12
| d) diametro 1" | m | 6.05 | 7.27
(*) Di produzione nazionale. N.B. Rispetto al periodo precedente i prezzi indicati in neretto sono in aumento; quelli in corsivo sono in diminuzione.