## TAB 12
MATERIALI DA IDRAULICO | [12 empty] | variazione 1 | variazione 2
I SEMESTRE
Numero d'ordine | Denominazione |  | Unità di misura | Prezzi in euro |  | Prezzi in euro
|  |  |  | 1° trim. | 2° trim. | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | 4° trim.
|  |  |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009
13:01 | Caldaia in ghisa a pavimento funzionante a gas metano con bruciatore atmosferico resa all'acqua cal. 20.000 completa di pompa, a norma (*) |  | cad | 788.88 | 825.8 | 788.88 | 788.88 | 788.88 | 804.5 | 804.5 | 868.4 | 787.58 | 0.1651% | 4.68%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:02 | Caldaia murale per il riscaldamento e con produzione di acqua calda completa di bruciatore per funzionamento a gas, vaso espansione a circuito chiuso, termostato di regolazione e di blocco, valvole di sicurezza, pompa di circolazione, termometro, potenza termica di max kcal/h 12.000/20.000, a norma (*) |  | cad | 797.3 | 805.05 | 797.3 | 797.3 | 797.3 | 805.05 | 805.05 | 805.05 | 797.3 | -1.426e-14% | 0.972%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:03 | Caldaia in ghisa ad elementi particolarmente adatta per funzionamento a gasolio (escluso bruciatore) potenza termica kcal/h 30.000, completa di accessori a norme ISPEL, a norma (*) |  | cad | 705.5 | 713.8333 | 705.5 | 705.5 | 705.5 | 725.6 | 725.6 | 690.3 | 705.5 | 0% | 1.181%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:04 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio (escluso bruciatore), potenza termica kcal/h 100.000 completa di accessori a norme ISPEL, a norma (*) |  | cad | 1964.18 | 2070.2 | 1964.18 | 1964.18 | 1964.18 | 2018.8 | 2018.8 | 2173 | 1964.18 | 0% | 5.398%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:05 | Radiatore in ghisa a piastra, tipo a 4 colonne, | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| altezza fino cm 70 |  | a elemento | 16.46 | 15.4367 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 13.39 | 16.46 | 0% | -6.217%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:06 | Radiatore in lamiera di acciaio ad elementi, | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| tipo a 3 colonne, altezza fino a cm 100 |  | a elemento | 13.21 | 13.03 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 12.67 | 13.21 | 0% | -1.363%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:07 | Radiatore in lamiera di acciaio a piastre convet- | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| trici (senza fiancatina) altezza fino a 70 cm |  | a elemento | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:08 | Vaso a pavimento (turca) in porcellana vetrifi- | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| cata rettangolare cm 53 x 63 circa (*) |  | cad | 87.4033 | 87.4267 | 86.53 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | 86.6 | 86.53 | 1.009% | 0.0267%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:09 | Apparecchiatura per vaso a pavimento (turca) | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| con cassetta di lavaggio in plastica, completa di | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| accessori l 14/12, tubo di scarico da incasso in | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| plastica, canotto di raccordo con spartiacque a | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| muro in ottone cromato (*) |  | cad | 75.9033 | 79.0367 | 73.99 | 76.86 | 76.86 | 76.86 | 76.86 | 83.39 | 73.99 | 2.586% | 4.128%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:10 | Vaso in porcellana vetrificato, pianta ovale o | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| poligonale, tipo a cacciata, scarico a | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| pavimento (*) |  | cad | 102.4467 | 94.82 | 101.3 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 103.02 | 78.42 | 100.9 | 1.533% | -7.445%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:11 | Apparecchiatura per vaso igienico con cassetta di lavaggio ad incasso in plastica, completa di accessori, da l 12, canotto di raccordo per w.c. con rosone a muro in ottone cromato, mazzette per fissaggio. Sedile in plastica con coperchio per w.c. pesante nero con bulloni di fissaggio (*) |  | cad | 110.95 | 110.8433 | 110.05 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 109.73 | 110.05 | 0.8178% | -0.09614%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:12 | Lavabo in porcellana vetrificata rettangolare ad | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| angoli smussati o rotondi, cm 62 x 48 circa (*) |  | cad | 86 | 79.5933 | 84.9 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | 65.68 | 84.58 | 1.679% | -7.45%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:13 | Apparecchiatura completa per lavabo con due | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| rubinetti Ø di 1/2", con bocca di erogazione al | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| centro combinata con scarico a pistone, sifone | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a bottiglia Ø di 1" canotto e rosone a muro, due | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| rubinetti di regolaggio sottolavabo Ø di 1/2", | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| zanche di fissaggio a muro, parti in vista | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| cromate (*) |  | cad | 102.6267 | 99.62 | 101.08 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 92.06 | 101.08 | 1.53% | -2.93%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:14 | Apparecchiatura completa per lavabo, con | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| miscelatore monocomando completo di scarico | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a pistone, sifone a bottiglia Ø di 1", canotto | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| e rosone a muro due rubinetti di regolaggio Ø | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| di 1/2", zanche di fissaggio a muro, parti | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| in vista cromate (*) |  | cad | 123.5 | 121.2167 | 121.38 | 124.56 | 124.56 | 124.56 | 124.56 | 114.53 | 121.38 | 1.747% | -1.849%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:15 | Bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale o | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| poligonale da cm 50 x 36 circa (*) |  | cad | 100.5 | 92.7067 | 99.22 | 101.14 | 101.14 | 101.14 | 101.14 | 75.84 | 98.84 | 1.679% | -7.755%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:16 | Apparecchaitura per bidet con rubinetti a | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| piantana, comando a pistone da 1", sifone a S | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| in ottone cromato da 1", canotto e rosone a | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| muro, due rubinetti di regolaggio a squadra, | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| in ottone cromato da 1/2" (*) |  | cad | 85.8467 | 85.18 | 84.4 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | 82.4 | 84.4 | 1.714% | -0.7766%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:17 | Apparecchiatura per bidet con miscelatore | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| monocomando completa di scarico a pistone, | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| sifone a S in ottone cromato da 1", canotto e | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| rosone a muro, due rubinetti di regolaggio | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a squadra, in ottone cromato da 1/2" (*) |  | cad | 126.48 | 124.0433 | 124.26 | 127.59 | 127.59 | 127.59 | 127.59 | 116.95 | 124.26 | 1.787% | -1.927%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:18 | Vasca da bagno: | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a) | in ghisa porcellanata da cm 170 x 70, | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | rettangolare da rivestire | cad | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 403 | -5.955% | 0%
| b) | in acciaio spessore 22/10 | cad | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:19 | Gruppo per vasca-doccia, per installazione | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| esterna a parete, completo di doccia a mano e | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| tubo flessibile da m 1, prese excentriche | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| da 1/2" |  | cad | 73.8467 | 69.1033 | 73.08 | 74.23 | 74.23 | 74.23 | 74.23 | 58.85 | 73.08 | 1.049% | -6.423%
13:21 | Lavandino in grès porcellanato bianco | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| (fire-clay) a due bacinelle con scolapiatti unito, | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| cm 120 x 50 circa (*) |  | cad | 115.46 | 115.7933 | 115.46 | 115.46 | 115.46 | 115.46 | 115.46 | 116.46 | 115.46 | 0% | 0.2887%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:22 | Apparecchiatura per lavandino con gruppo a | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| parte bocca snodata, scarico a due braccia | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| con sifone a bottiglia da 1 e 1/4" in plastica | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| completo di pilettoni in tre pezzi da 1 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| e 1/4" con tappi e catenelle, con canotto croma- | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| to e rosone, zanche di fissaggio a muro (*) |  | cad | 77.7533 | 76.3533 | 76.54 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 72.34 | 76.54 | 1.585% | -1.801%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:23 | Apparecchiatura per lavandino con miscelatore | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| monocomando, bocca snodata, scarico due | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| braccia con sifone a bottiglia da 1 e 1/4" in | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| plastica, completo di pilettoni in tre pezzi | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| da 1 e 1/4" con tappi e catenelle, con canotto | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| cromato e rosone, zanche di fissaggio | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a muro (*) |  | cad | 138.2133 | 136.29 | 135.66 | 139.49 | 139.49 | 139.49 | 139.49 | 129.89 | 135.66 | 1.882% | -1.392%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:24 | Piatto per doccia in porcellana vetrificata | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| cm 75 x 75 (*) |  | cad | 93.1367 | 92.1233 | 91.63 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 88.59 | 91.63 | 1.644% | -1.088%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:25 | Apparecchiatura completa per piatto doccia di | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| tipo normale con due rubinetti a maniglia da | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| incasso Ø di 1/2" per erogazione acqua al | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| braccio doccia con soffione Ø 1/2", piletta e | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| sifoide tutto in plastica (*) |  | cad | 68.9767 | 68.4033 | 67.99 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 66.27 | 67.99 | 1.451% | -0.8312%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:26 | Tubi di ferro neri comuni del diametro esterno | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| di 1" (F.M.) |  | m | 3.06 | 3.2133 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.18 | 3.18 | 3.28 | 3.06 | 0% | 5.011%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13:27 | Tubi zincati senza saldatura: | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a) | diametro 3/8" | m | 3.39 | 3.47 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.39 | 0% | 2.36%
| b) | diametro 1/2" | m | 3.44 | 3.53 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.44 | 0% | 2.616%
| c) | diametro 3/4" | m | 3.97 | 4.07 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 3.97 | 0% | 2.519%
| d) | diametro 1" | m | 5.63 | 5.75 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.63 | 0% | 2.131%
(*) Di produzione nazionale.
N.B. Rispetto al periodo precedente i prezzi indicati in neretto sono in aumento; quelli in corsivo sono in diminuzione.