## TAB 13
MATERIALI DA ELETTRICISTA | [12 empty] | variazione 1 | variazione 2
I SEMESTRE
Numero d'ordine | Denominazione |  | Unità di misura | Prezzi in euro |  | Prezzi in euro |  |  | Prezzi in euro
|  |  |  | 1° trim. | 2° trim. | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | 4° trim.
|  |  |  | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009
14:01 | Tubo protettivo:
| a) | rigido in p.v.c. tipo RK, serie grigia pesante
|  | piegabile a freddo Ø 16 | 100 m | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 0% | 0%
| b) | rigido in p.v.c. tipo RK, serie grigia pesante | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | piegabile a freddo Ø 20 | 100 m | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0% | 0%
| c) | rigido in p.v.c. tipo RK, serie grigia pesante | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | piegabile a freddo Ø 25 | 100 m | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 55.48 | 0% | 0%
| d) | flessibile pesante da incasso a marchio | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I.M.Q. Ø 16 (tipo pesante) | 100 m | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 0% | 0%
| e) | flessibile pesante da incasso a marchio | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I.M.Q. Ø 20 (tipo pesante) | 100 m | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 0% | 0%
| f) | flessibile pesante da incasso a marchio | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | I.M.Q. Ø 25 (tipo pesante) | 100 m | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:03 | Cordina flessibile antifiamma, per energia | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| tipo N07 V-K: (*) | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a) | sezione 1,5 mm2 | 100 m | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 0% | 0%
| b) | sezione 2,5 mm2 | 100 m | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | -1.24e-14% | 0%
| c) | sezione 4 mm2 | 100 m | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 1.576e-14% | 0%
| d) | sezione 6 mm2 | 100 m | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 0% | 0%
| e) | sezione 10 mm2 | 100 m | 119.16 | 119.16 | 119.16 | 119.16 | 119.16 | 119.16 | 119.16 | 119.16 | 119.16 | 1.193e-14% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:04 | Cavo in rame, per energia tipo FG7: (*) | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a) | bipolare da 1,5 mm2 | m | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -1.423e-14% | 0%
| b) | bipolare da 2,5 mm2 | m | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0% | 0%
| c) | bipolare da 4 mm2 | m | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0% | 0%
| d) | tripolare da 1,5 mm2 | m | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -1.169e-14% | 0%
| e) | tripolare da 2,5 mm2 | m | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0% | 0%
| f) | tripolare da 4 mm2 | m | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0% | 0%
| g) | quadripolare da 1,5 mm2 | m | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0% | 0%
| h) | quadripolare da 2,5 mm2 | m | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0% | 0%
| i) | quadripolare da 4 mm2 | m | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:05 | Portalampade Edison in bachelite (E27) I.M.Q. |  | cad | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.145e-14% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:06 | Interruttore di comando completo di scatola, | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| placca in metallo e supporto da incasso | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| modulare |  | cad | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:07 | Interruttore di comando per esterni da parete | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| stagno |  | cad | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:08 | Deviatore di comando completo di scatola, | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| placca in metallo e supporto da incasso | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| modulare |  | cad | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:09 | Deviatore di comando per esterni da parete | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| stagno |  | cad | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:10 | Invertitore di comando completo di placca in | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| metallo e supporto da incasso modulare |  | cad | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:11 | Presa di corrente 250 V completa di scatola, | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| placca in metallo e supporto da incasso modulare: | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a) | 2 x 10 A + T | cad | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.523e-14% | 0%
| b) | 2 x 16 A + T | cad | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:12 | Presa di corrente bivalente 250 V da incasso | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| monoblocco 2 x 10/16 A + T completa di | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| supporto, scatola e placca |  | cad | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:13 | Presa di corrente 250 V da parete per esterno: | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a) | stagna 2 x 10 A + T | cad | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 0% | 0%
| b) | stagna 2 x 16 A + T | cad | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 1.572e-14% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:14 | Pulsante campanello completo di scatola, placca | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| in metallo e supporto da incasso modulare con | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| targhetta portanome |  | cad | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 1.612e-14% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:15 | Interruttore differenziale magnetotermico 2 x 25 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| A - 0,03 4,5 K A: | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a) | con calotta coprimorsetti | cad | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 0% | 0%
| b) | da incasso modulare completo di scatola | cad | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 1.212e-14% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:16 | Interruttore automatico magnetotermico | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1 P + N X 10 A 4,5 K A |  | cad | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:17 | Centralino da incasso 8 moduli con portello |  | cad | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:18 | Cassette di derivazione: | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a) | in materia plastica da incasso 9,5 x 9,5 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | complete di coperchio | cad | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0% | 0%
| b) | in materia plastica da incasso 13 x 15 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | complete di coperchio | cad | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0% | 0%
| c) | in p.v.c. da esterno stagne 10 x 10 | cad | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0% | 0%
| d) | in p.v.c. da esterno stagne Ø 80 | cad | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:19 | Dispersori per messa a terra, completi di accessori: | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a) | in acciaio zincato 1500 x 50 x 5 tipo a croce | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | completa di morsetto | cad | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 0% | 0%
| b) | palina ramata 1500 x Ø 18 con morsetto | cad | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:20 | Corda di rame nuda: | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| a) | sezione 16 mm2 | kg | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 0% | 0%
| b) | sezione 25 mm2 | kg | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0% | 0%
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14:21 | Citofonia: | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Impianto citofonico monofamiliare composto da | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| citofono interno da parete, alimentatore, | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| pulsantiera portanome da incasso | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| completa di P.E. |  | cad | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 0% | 0%
(*) Compresa variante rame.
N.B. Rispetto al periodo precedente i prezzi indicati in neretto sono in aumento; quelli in corsivo sono in diminuzione.