## TAB 13
MATERIALI DA ELETTRICISTA
I SEMESTRE
Numero d'ordine | Denominazione |  | Unità di misura | Prezzi in euro
|  |  |  | 1° trim. | 2° trim.
|  |  |  | 2011 | 2011
14:01 | Tubo protettivo:
| a) | rigido in p.v.c. tipo RK, serie grigia pesante
|  | piegabile a freddo Ø 16 | 100 m | 28.83 | 28.83
| b) | rigido in p.v.c. tipo RK, serie grigia pesante
|  | piegabile a freddo Ø 20 | 100 m | 38.5 | 38.5
| c) | rigido in p.v.c. tipo RK, serie grigia pesante
|  | piegabile a freddo Ø 25 | 100 m | 55.48 | 55.48
| d) | flessibile pesante da incasso a marchio
|  | I.M.Q. Ø 16 (tipo pesante) | 100 m | 14.89 | 14.89
| e) | flessibile pesante da incasso a marchio
|  | I.M.Q. Ø 20 (tipo pesante) | 100 m | 19.98 | 19.98
| f) | flessibile pesante da incasso a marchio
|  | I.M.Q. Ø 25 (tipo pesante) | 100 m | 30.02 | 30.02
14:03 | Cordina flessibile antifiamma, per energia
tipo N07 V-K: (*)
| a) | sezione 1,5 mm2 | 100 m | 18.85 | 18.85
| b) | sezione 2,5 mm2 | 100 m | 29.71 | 29.71
| c) | sezione 4 mm2 | 100 m | 46.88 | 46.88
| d) | sezione 6 mm2 | 100 m | 68.64 | 68.64
| e) | sezione 10 mm2 | 100 m | 124.33 | 124.33
14:04 | Cavo in rame, per energia tipo FG7: (*)
| a) | bipolare da 1,5 mm2 | m | 0.78 | 0.78
| b) | bipolare da 2,5 mm2 | m | 1.04 | 1.04
| c) | bipolare da 4 mm2 | m | 1.42 | 1.42
| d) | tripolare da 1,5 mm2 | m | 0.95 | 0.95
| e) | tripolare da 2,5 mm2 | m | 1.32 | 1.32
| f) | tripolare da 4 mm2 | m | 1.88 | 1.88
| g) | quadripolare da 1,5 mm2 | m | 1.19 | 1.19
| h) | quadripolare da 2,5 mm2 | m | 1.67 | 1.67
| i) | quadripolare da 4 mm2 | m | 2.42 | 2.42
14:05 | Portalampade Edison in bachelite (E27) I.M.Q. |  | cad | 0.82 | 0.82
14:06 | Interruttore di comando completo di scatola,
placca in metallo e supporto da incasso
| modulare |  | cad | 6.7 | 6.7
14:07 | Interruttore di comando per esterni da parete
| stagno |  | cad | 5.1 | 5.1
14:08 | Deviatore di comando completo di scatola,
placca in metallo e supporto da incasso
| modulare |  | cad | 7.63 | 7.63
14:09 | Deviatore di comando per esterni da parete
| stagno |  | cad | 5.75 | 5.75
14:10 | Invertitore di comando completo di placca in
| metallo e supporto da incasso modulare |  | cad | 12.29 | 12.29
14:11 | Presa di corrente 250 V completa di scatola,
placca in metallo e supporto da incasso modulare:
| a) | 2 x 10 A + T | cad | 6.65 | 6.65
| b) | 2 x 16 A + T | cad | 8.48 | 8.48
14:12 | Presa di corrente bivalente 250 V da incasso
monoblocco 2 x 10/16 A + T completa di
| supporto, scatola e placca |  | cad | 7.18 | 7.18
14:13 | Presa di corrente 250 V da parete per esterno:
| a) | stagna 2 x 10 A + T | cad | 5.2 | 5.2
| b) | stagna 2 x 16 A + T | cad | 5.82 | 5.82
14:14 | Pulsante campanello completo di scatola, placca
in metallo e supporto da incasso modulare con
| targhetta portanome |  | cad | 11.91 | 11.91
14:15 | Interruttore differenziale magnetotermico 2 x 25
A - 0,03 4,5 K A:
| a) | con calotta coprimorsetti | cad | 54.25 | 54.25
| b) | da incasso modulare completo di scatola | cad | 60.39 | 60.39
14:16 | Interruttore automatico magnetotermico
| 1 P + N X 10 A 4,5 K A |  | cad | 13.84 | 13.84
14:17 | Centralino da incasso 8 moduli con portello |  | cad | 11.63 | 11.63
14:18 | Cassette di derivazione:
| a) | in materia plastica da incasso 9,5 x 9,5
|  | complete di coperchio | cad | 1.48 | 1.48
| b) | in materia plastica da incasso 13 x 15
|  | complete di coperchio | cad | 2.75 | 2.75
| c) | in p.v.c. da esterno stagne 10 x 10 | cad | 2.32 | 2.32
| d) | in p.v.c. da esterno stagne Ø 80 | cad | 1.13 | 1.13
14:19 | Dispersori per messa a terra, completi di accessori:
| a) | in acciaio zincato 1500 x 50 x 5 tipo a croce
|  | completa di morsetto | cad | 10.18 | 10.18
| b) | palina ramata 1500 x Ø 18 con morsetto | cad | 15.51 | 15.51
14:20 | Corda di rame nuda:
| a) | sezione 16 mm2 | kg | 10.65 | 10.65
| b) | sezione 25 mm2 | kg | 13.9 | 13.9
14:21 | Citofonia:
Impianto citofonico monofamiliare composto da
citofono interno da parete, alimentatore,
pulsantiera portanome da incasso
| completa di P.E. |  | cad | 137 | 137
(*) Compresa variante rame.
N.B. Rispetto al periodo precedente i prezzi indicati in neretto sono in aumento; quelli in corsivo sono in diminuzione.