## TAB 12
MATERIALI DA IDRAULICO
II SEMESTRE
Numero d'ordine | Denominazione |  | Unità di misura | Prezzi in euro
|  |  |  | 3° trim. | 4° trim.
|  |  |  | 2011 | 2011
13:01 | Caldaia in ghisa a pavimento funzionante a gas metano con bruciatore atmosferico resa all'acqua cal. 20.000 completa di pompa, a norma (*) |  | cad | 945.1333 | 956.8
13:02 | Caldaia murale per il riscaldamento e con produzione di acqua calda completa di bruciatore per funzionamento a gas, vaso espansione a circuito chiuso, termostato di regolazione e di blocco, valvole di sicurezza, pompa di circolazione, termometro, potenza termica di max kcal/h 12.000/20.000, a norma (*) |  | cad | 774.11 | 778.33
13:03 | Caldaia in ghisa ad elementi particolarmente adatta per funzionamento a gasolio (escluso bruciatore) potenza termica kcal/h 30.000, completa di accessori a norme ISPEL, a norma (*) |  | cad | 798.4433 | 806.67
13:04 | Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio (escluso bruciatore), potenza termica kcal/h 100.000 completa di accessori a norme ISPEL, a norma (*) |  | cad | 2310 | 2344
13:05 | Radiatore in ghisa a piastra, tipo a 4 colonne,
| altezza fino cm 70 |  | a elemento | 20.51 | 20.51
13:06 | Radiatore in lamiera di acciaio ad elementi,
| tipo a 3 colonne, altezza fino a cm 100 |  | a elemento | 12.09 | 12.09
13:07 | Radiatore in lamiera di acciaio a piastre convet-
| trici (senza fiancatina) altezza fino a 70 cm |  | a elemento | 9.16 | 9.16
13:08 | Vaso a pavimento (turca) in porcellana vetrifi-
| cata rettangolare cm 53 x 63 circa (*) |  | cad | 84.3933 | 85.08
13:09 | Apparecchiatura per vaso a pavimento (turca)
con cassetta di lavaggio in plastica, completa di
accessori l 14/12, tubo di scarico da incasso in
plastica, canotto di raccordo con spartiacque a
| muro in ottone cromato (*) |  | cad | 93.9 | 94.9
13:10 | Vaso in porcellana vetrificato, pianta ovale o
poligonale, tipo a cacciata, scarico a
| pavimento (*) |  | cad | 78.9867 | 79.88
13:11 | Apparecchiatura per vaso igienico con cassetta di lavaggio ad incasso in plastica, completa di accessori, da l 12, canotto di raccordo per w.c. con rosone a muro in ottone cromato, mazzette per fissaggio. Sedile in plastica con coperchio per w.c. pesante nero con bulloni di fissaggio (*) |  | cad | 109.8033 | 110.47
13:12 | Lavabo in porcellana vetrificata rettangolare ad
| angoli smussati o rotondi, cm 62 x 48 circa (*) |  | cad | 66.6833 | 67.51
13:13 | Apparecchiatura completa per lavabo con due
rubinetti Ø di 1/2", con bocca di erogazione al
centro combinata con scarico a pistone, sifone
a bottiglia Ø di 1" canotto e rosone a muro, due
rubinetti di regolaggio sottolavabo Ø di 1/2",
zanche di fissaggio a muro, parti in vista
| cromate (*) |  | cad | 103.5367 | 104.87
13:14 | Apparecchiatura completa per lavabo, con
miscelatore monocomando completo di scarico
a pistone, sifone a bottiglia Ø di 1", canotto
e rosone a muro due rubinetti di regolaggio Ø
di 1/2", zanche di fissaggio a muro, parti
| in vista cromate (*) |  | cad | 129.2633 | 131.71
13:15 | Bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale o
| poligonale da cm 50 x 36 circa (*) |  | cad | 76.9367 | 77.83
13:16 | Apparecchaitura per bidet con rubinetti a
piantana, comando a pistone da 1", sifone a S
in ottone cromato da 1", canotto e rosone a
muro, due rubinetti di regolaggio a squadra,
| in ottone cromato da 1/2" (*) |  | cad | 86.8833 | 87.99
13:17 | Apparecchiatura per bidet con miscelatore
monocomando completa di scarico a pistone,
sifone a S in ottone cromato da 1", canotto e
rosone a muro, due rubinetti di regolaggio
| a squadra, in ottone cromato da 1/2" (*) |  | cad | 131.23 | 133.01
13:18 | Vasca da bagno:
| a) | in ghisa porcellanata da cm 170 x 70,
|  | rettangolare da rivestire | cad | 417.5 | 417.5
| b) | in acciaio spessore 22/10 | cad | 148.7 | 148.7
13:19 | Gruppo per vasca-doccia, per installazione
esterna a parete, completo di doccia a mano e
tubo flessibile da m 1, prese excentriche
| da 1/2" |  | cad | 67.5933 | 68.22
13:21 | Lavandino in grès porcellanato bianco
(fire-clay) a due bacinelle con scolapiatti unito,
| cm 120 x 50 circa (*) |  | cad | 226.16 | 226.16
13:22 | Apparecchiatura per lavandino con gruppo a
parte bocca snodata, scarico a due braccia
con sifone a bottiglia da 1 e 1/4" in plastica
completo di pilettoni in tre pezzi da 1
e 1/4" con tappi e catenelle, con canotto croma-
| to e rosone, zanche di fissaggio a muro (*) |  | cad | 84.23 | 85.03
13:23 | Apparecchiatura per lavandino con miscelatore
monocomando, bocca snodata, scarico due
braccia con sifone a bottiglia da 1 e 1/4" in
plastica, completo di pilettoni in tre pezzi
da 1 e 1/4" con tappi e catenelle, con canotto
cromato e rosone, zanche di fissaggio
| a muro (*) |  | cad | 145.6233 | 147.51
13:24 | Piatto per doccia in porcellana vetrificata
| cm 75 x 75 (*) |  | cad | 86.9233 | 88.03
13:25 | Apparecchiatura completa per piatto doccia di
tipo normale con due rubinetti a maniglia da
incasso Ø di 1/2" per erogazione acqua al
braccio doccia con soffione Ø 1/2", piletta e
| sifoide tutto in plastica (*) |  | cad | 67.8133 | 68.48
13:26 | Tubi di ferro neri comuni del diametro esterno
| di 1" (F.M.) |  | m | 3.62 | 3.62
13:27 | Tubi zincati senza saldatura:
| a) | diametro 3/8" | m | 3.07 | 3.07
| b) | diametro 1/2" | m | 3.39 | 3.39
| c) | diametro 3/4" | m | 3.94 | 3.94
| d) | diametro 1" | m | 5.55 | 5.55
(*) Di produzione nazionale.
N.B. Rispetto al periodo precedente i prezzi indicati in neretto sono in aumento; quelli in corsivo sono in diminuzione.